# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕВРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

(девятнадцатое  заседание второго созыва)

от 26 декабря 2011 года                                                                                  № 120

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы по реконструкции системы

теплоснабжения МО Большеврудское сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности Совет депутатов МО Большеврудское сельское поселение.

РЕШИЛ:

1.Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения в части касающейся МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  муниципального образования

Большеврудское сельское поселение:                                          Т.К.Лустенкова

УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета депутатов

МО Большеврудское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

От 26 декабря 2011 года  № 120

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.

- Общие положения

-	Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения выполнено для филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

-	Наименование работы: «Разработка инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.».

-	Заказчик работы: ОАО «Тепловые сети».

-	Исполнитель работы: ООО «СЭТ».

-	Основание для проведения работы: договор № КЭ-71/11 от «25» мая 2011 г. между ОАО «Тепловые сети» и ООО «СЭТ».

- Цель работы:

2.1. Определение приоритетных направлений инвестирования при реконструкции выделенной системы теплоснабжения для повышения ее технологической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, улучшения надежности и качества поставки услуг теплоснабжения потребителям.

2.2. Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности.

2.3. Обеспечение эффективного планирования инвестиционной деятельности филиала “Волосовские коммунальные системы” ОАО “Тепловые сети” в сфере производства услуг теплоснабжения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет тарифных источников, эффективного освоения привлекаемых инвестиций.

- Задачи работы:

3.1. Решение задач по строительству новых, реконструкции существующих объектов системы теплоснабжения, повышение технической оснащенности системы теплоснабжения и внедрение новой техники и технологий.

3.2. Формирование адресной инвестиционной программы организации ОАО «Тепловые сети» и ее технико-экономическое обоснование в соответствии с требованиями законодательства, с целью представления на согласование в органы местного самоуправления и утверждение органами государственной власти в сфере теплоснабжения.

3.3. Анализ и обоснование технической необходимости реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу.

3.4. Обоснование финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы, разработка финансовой модели для ее реализации.

3.4. Определение сроков и порядка возврата привлеченных инвестиций, тарифных последствий осуществления инвестиций, обоснование ввода необходимых для реализации программы инвестиционных составляющих в тарифах, тарифов на подключение, а также доступности услуг теплоснабжения потребителям при ее реализации.

- Требование к работе:

Выполняется в соответствии с действующими нормативно-методическими документами:

- «Градостроительный кодекс РФ» (в последней редакции);

- «Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в последней редакции);

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010  г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Правила государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденные вышеназванным постановлением;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Приказ ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 г. № 255 «Об утверждении штатного расписания и положения о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области»;

- *Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- *Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке ТЗ по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- *Приказ Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ ОКК»;

* Указанные НПА применяются в части, не противоречащей действующему законодательству до выхода подзаконных актов к ФЗ от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении».

- Приказ Минрегионразвития от 07.06.2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- Методические указания по разработке, утверждению и мониторингу выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области (разр. Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области).

- Достигаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы достигаются следующие результаты:

5.1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями систем теплоснабжения поселков, обслуживаемых филиалом «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Волосовского муниципального района Ленинградской области, комплексов и зданий общественно-делового и производственного назначения.

5.2. Выполнение мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению систем коммунальной инфраструктуры.

5.3. Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности систем коммунальной инфраструктуры.

5.4. Достижение значений целевых индикаторов, указанных в настоящем техническом задании.

- Требования к инвестиционной программе

  - Инвестиционная программа должна быть разработана на среднесрочный или долгосрочный перспективный период с учетом сроков реализации инвестиционных проектов (мероприятий) и сроков окупаемости инвестиций. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года.

  - Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции и развитию систем теплоснабжения в зоне деятельности организации с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

  - Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг потребителям по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с реконструкцией, введением в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения не должны дублировать мероприятия производственной программы.

- Содержание работы:

  - Анализ данных прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской области.

  - Анализ документов территориального планирования муниципальных образований Волосовского муниципального района Ленинградской области, данных по перспективным тепловым нагрузкам, прогнозируемым объемам потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2020 года.

  - Анализ планируемых на период реализации инвестиционной программы объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства.

  - Анализ перечня и характеристик земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства (реконструкции) в период реализации разрабатываемой инвестиционной программы.

  - Анализ существующей системы теплоснабжения зоны обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

  - Анализ данных (при наличии) о техническом состоянии тепловых источников и теплосетевого оборудования филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Ленинградской области в зоне обслуживания организации до реализации мероприятий инвестиционной программы, в том числе по параметрам: степень износа, величина потери ресурса, количество и длительность аварий теплогенерирующего и теплосетевого оборудования, данные технического диагностирования.

  - Оценка надежности обеспечения теплоэнергией жилья, объектов социальной сферы и предприятий с учетом износа оборудования котельных и тепловых сетей.

  - Анализ показателей баланса теплоэнергии (мощности) филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Ленинградской области в зоне обслуживания организации до реализации мероприятий инвестиционной программы. Показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей. Обоснование мероприятий по оптимизации баланса теплоэнергии (мощности).

  - Анализ текущих показателей баланса теплоэнергии (мощности) в зоне обслуживания филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» Ленинградской области. Показатели использования располагаемой мощности тепловых источников и загрузки тепловых сетей.

  - Анализ структуры себестоимости и действовавших тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации, эксплуатировавшей систему теплоснабжения до реализации мероприятий инвестиционной программы. Обоснование резервов по снижению себестоимости отпускаемой теплоэнергии.

  - Анализ структуры себестоимости и действующих тарифов на тепловую энергию для филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

  - Описание целей и задач инвестиционной программы, характеристика направлений инвестирования при реконструкции системы теплоснабжения.

  - Условия реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».

  - Описание целевых индикаторов, достигаемых в результате реализации инвестиционной программы и характеризующих состояние системы теплоснабжения филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети»:

Таблица 1 Целевые индикаторы, достигаемые при реализации инвестиционной программы филиала «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети» в поселениях Волосовского муниципального района

| Группа целевых индикаторов | Целевые индикаторы | Большеврудское СП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До рек., 2010 г. | После рек. 2015 г. |
| Общестроительная | Количество построенных и реконструированных котельных, шт. |  |  |
|  | Год ввода котельных в эксплуатацию |  |  |
|  | Вид топлива, используемый в котельных |  |  |
|  | Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении | 8 144 | 6 922 |
| Надежность снабжения потребителей теплоэнергией | Кол-во остановов котельных по причине отключения электроэнергии, случаев |  | - |
|  | Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев | 2 | - |
|  | Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев | - | - |
| Сбалансированность системы теплоснабжения | Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч. |  |  |
|  | отопление |  |  |
|  | гвс |  |  |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
|  | Коэф. использования мощности |  |  |
| Структура используемого топлива | Объем используемого газа, % |  |  |
|  | Объем используемого мазута, % |  |  |
|  | Объем используемого угля, % |  |  |
|  | Объем используемого (ДТ),% |  |  |
| Повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности | КПД котельных, % |  |  |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал |  |  |
|  | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал |  |  |
|  | Потери тепловой энергии в т/сетях, % | 5% | 5% |
| Снижение затрат на производство теплоэнергии | Количество производственного персонала, чел. |  |  |
|  | Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал* |  |  |
|  | Удельные затраты на топливо, руб./Гкал* |  |  |
|  | Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал** |  |  |
|  | Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал** |  |  |
| Повышение качества услуг теплоснабжения | Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -25оС, оС | 95/70 | 95/70 |
| Экологическая эффективность | Объем выбросов углерода (C) в атмосферу, г/с |  |  |
|  | Объем выбросов оксидов углерода (CO) в атмосферу, г/с |  |  |
|  | Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с |  |  |
|  | Объем выбросов диоксидов серы (SO²) в атмосферу, г/с |  |  |

*в ценах 2010 года

  - Анализ и технико-экономическая оценка мероприятий по реконструкции, включенных в состав инвестиционной программы. Обоснование технической необходимости реализации указанных мероприятий.

  - Оформление адресной инвестиционной программы с указанием сроков реализации мероприятий, объемов использованных финансовых ресурсов и с разделением на части:

- список инвестиционных проектов по повышению качества товаров и услуг;

- список мероприятий для подключения новых потребителей;

- список мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

  - Разработка плана финансирования инвестиционной программы (включая состав и структуру финансовых источников задействованных для реализации инвестиционной программы), определение финансовых потребностей для ее реализации (с учетом расходов на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов), источников и порядка возврата инвестиций.

  - Расчет тарифных последствий осуществления инвестиций:

- оценка увеличения амортизационных отчислений и налога на имущество теплоснабжающей организации;

- прогноз тарифов на тепловую энергию на срок 20 лет, расчет необходимой инвестиционной составляющей в тарифе и срока ее включения в тариф для теплоснабжающей организации, а также тарифа на подключение к тепловым сетям новых потребителей для теплоснабжающей организации на срок реализации ИП;

- расчет прогнозных индексов роста отпускной цены на тепловую энергию (тариф с инвестиционной составляющей к тарифу) для теплоснабжающей организации на перспективный период 20 лет.

  - Анализ и оформление графика поступления средств на финансирование инвестиционной программы с годовой разбивкой и указанием источников финансирования программы (тарифные источники, бюджетные ассигнования и т.д.) для включения в Инвестиционное соглашение.

  - Расчет простых и дисконтированных показателей эффективности инвестиций при выработанном плане финансирования и обоснованном долгосрочном тарифном сценарии (тариф с инвестиционной составляющей в тарифе).

  - Анализ влияния тарифных последствий осуществленных инвестиций на платежи потребителей за услуги теплоснабжения, доступность услуг теплоснабжения потребителям.

  - Анализ влияния тарифных последствий осуществлённых инвестиций на бюджетные расходы МО на цели ЖКХ.

- Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы

  - Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подзаконными актами.

  - Период реализации инвестиционной программы рассчитывается и обосновывается теплоснабжающей организацией, разрабатывающей инвестиционную программу с учетом срока окупаемости инвестиций, согласовывается и утверждается уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

- Отчетные материалы: отчет по работе «Инвестиционная программа по реконструкции системы теплоснабжения Волосовского муниципального района Ленинградской области на перспективный период 2010-2020 гг.».

- Способы реализации результатов работы:

Результаты реализуются заказчиком:

- для согласования и утверждения инвестиционной программы уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством;

- при подготовке и согласовании Инвестиционного соглашения между реализующей инвестиционную программу теплоснабжающей организацией, финансирующими программу организациями, органами исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления;

- при установлении органами ценового регулирования тарифов на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей (срока включения в тариф), тарифа на подключение к тепловым сетям для новых потребителей;

- при обосновании величины бюджетных расходов на нужды теплоснабжения при ежегодном бюджетном планировании

- для контроля и мониторинга выполнения инвестиционной программы и целевого использования инвестиционных ресурсов, привлеченных за счет тарифных источников;

- для подготовки отчетности в формате ЕИАС ФСТ РФ.